## 00_프로젝트개요
프로젝트ID | GR-2026-POC-001
프로젝트명 | ○○시 중앙도서관 그린리모델링(가상)
건축물용도 | 도서관
가상 사용승인연도 | 2004
가상 연면적(m²) | 1800
사업유형(가상) | 종합형
목표 | 노후 공공건축물의 에너지 성능 개선 및 단계 간 설계·판단 정보의 인수인계
데이터 성격 | 건물명·수치·설계판단은 모두 대회용 가상 데이터이며 실제 사업자료가 아님
가이드라인 기반 설계 원칙
공식 2026 가이드라인의 대상·기술요소·사업절차·표준 설계도서 항목을 참고하고, 프로젝트 값과 판단은 대회용 가상 데이터로 구성

## 01_가이드라인근거
Basis_ID | 항목 | 2026 가이드라인 기준 | 이번 가상 프로젝트 적용 | 근거
G001 | 지원대상 | 사용승인 후 10년 이상 + 지원용도 | 가상 프로젝트는 2004년 준공 도서관으로 설정 | 가이드라인 P.4~5
G002 | 사업유형 | 종합형·맞춤형·군집형 | 가상 프로젝트는 종합형으로 설정 | 가이드라인 P.4, P.7
G003 | 에너지성능개선 | 내·외부 단열, 고성능 창호, 폐열회수형 환기, 고효율 냉·난방장치 등 | 가상 설계요소로 외벽 단열·창호·환기·냉난방을 선택 | 가이드라인 P.6, 참고1
G004 | 사업추진 절차 | 대상 선정→국비 신청·교부→사업 수행(설계/공사/착공/준공)→성과관리 | 프로토타입에서는 엔지니어링 지식 흐름을 현황·진단→설계→시공·검증→인수인계로 단순화 | 가이드라인 참고2 P.60
G005 | 표준 설계도서 | 에너지 시뮬레이션, 장비일람표, 계통도, 각 설비 평면도 등 | 설계자료의 문서 유형을 AI 검색/인수인계 데이터에 반영 | 가이드라인 참고3 P.61

## 02_단계별지식
Knowledge_ID | 프로젝트 단계 | 업무 | 입력/현황(가상) | 판단/결정(가상) | 판단근거(가상) | 다음 단계에 전달할 지식 | 실행/시공 결과(가상) | 관련 전공지식 | 관련 문서 | 인수인계 누락정보(가상) | 단계연결_ID | 연결 Knowledge_ID
K001 | 1. 현황·노후진단 | 건물 기본현황 조사 | 2004년 준공 가정, 연면적 1,800㎡ 도서관 | 노후 공공건축물로서 리모델링 검토 대상 | 가상 프로젝트 기본조건(용도·준공연도·연면적)을 기준으로 사업 검토 정보를 정리 | 기본 건축정보와 기존 설비 현황을 다음 단계에 전달 | 건물 기본현황 자료가 프로젝트 DB에 등록됨 | 건물개요 | 건물현황표 | 실제 도면·현장사진·에너지 사용량 자료 | K001→K002,K003 | K002
K002 | 1. 현황·노후진단 | 외벽·창호 현황조사 | 외벽 단열성능 및 창호 성능 개선 필요로 가정 | 외피를 통한 열손실 저감 필요 | 가상 현황조사에서 외피 성능 개선 필요성이 확인되었다고 설정 | 외벽·창호 개선 필요성을 설계 단계에 전달 | 외피 개선 필요 항목이 설계 검토 대상으로 전달됨 | 열전달 | 현장조사표 | 실제 외벽 구성·창호 사양 및 성능측정 자료 | K002→K004 | K004
K003 | 1. 현황·노후진단 | 냉난방·환기설비 조사 | 기존 냉난방설비 노후, 환기 개선 필요로 가정 | 고효율 냉난방 및 폐열회수형 환기 검토 | 가상 설비조사에서 기존 냉난방설비 노후 및 환기 개선 필요성이 확인되었다고 설정 | 기존 장비 상태와 교체 필요성을 설계에 전달 | 냉난방·환기설비 개선 검토 항목이 설계 단계로 전달됨 | 열역학·열전달 | 기계설비 현황표 | 기존 장비명·용량·효율·설치연도·실측 운전자료 | K003→K005,K006 | K005
K004 | 2. 개선안·설계 | 외벽·창호 개선안 | 외벽 단열보강 + 고성능 창호 적용안 | 열손실 저감 및 외피 성능 개선 | K002의 외피 개선 필요성을 설계안으로 구체화 | 노후진단의 '외피 개선 필요'를 설계안으로 연결 | 외벽 단열보강 및 고성능 창호 적용안이 설계자료에 반영됨 | 열전달·열저항 | 설계설명서/창호일람표 | 설계 계산서/시뮬레이션 근거 및 상세 사양 | K004→K007 | K007
K005 | 2. 개선안·설계 | 냉난방설비 개선안 | 고효율 냉난방장치 적용안 | 기존 설비 노후 및 에너지 성능 개선 필요 | K003의 기존 설비 노후 및 성능개선 필요성을 장비 개선안으로 구체화 | 노후진단 결과와 장비선정 근거를 함께 전달 | 고효율 냉난방장치 적용안 및 장비 선정정보가 설계자료에 반영됨 | 열역학 | 장비일람표 | 장비 비교표·선정 기준·용량 산정 근거 | K005→K008 | K008
K006 | 2. 개선안·설계 | 환기설비 개선안 | 폐열회수형 환기장치 적용안 | 환기 성능 확보와 열회수 고려 | K003의 환기 개선 필요성을 열회수형 환기 적용 검토로 연결 | 기존 환기 문제와 설계 적용 이유를 시공단계에 전달 | 폐열회수형 환기장치 적용안이 설계자료에 반영됨 | 열전달·유체 | 기계계통도 | 환기량·전열교환효율 등 실제 설계·제품 성능자료 | K006→K009 | K009
K007 | 3. 시공·검증 | 외벽·창호 시공 | 단열 및 창호 교체 | 설계도서와 실제 시공 일치 여부 확인 | K004 설계안을 기준으로 단열·창호 시공을 진행했다고 가정 | 시공 중 변경사항 및 인증/확인자료를 남김 | 단열·창호 시공 완료 및 설계도서와의 일치 여부 확인자료가 생성됨 | 열전달 | 시공확인서 | 시공사진·자재 성적서·변경사항·검측자료 | K007→K010 | K010
K008 | 3. 시공·검증 | 냉난방장치 설치 | 고효율 냉난방장치 설치 가정 | 장비 사양·설치 위치·시운전 정보 기록 | K005의 장비 선정안을 기준으로 실제 설치 및 시운전을 수행했다고 가정 | 장비 선정 근거와 실제 설치 정보를 연결 | 냉난방장치 설치 완료 및 시운전 자료가 생성됨 | 열역학 | 장비검수/시운전 기록 | 실제 장비 모델·정격사양·시운전 측정값 | K008→K011 | K011
K009 | 3. 시공·검증 | 폐열회수형 환기장치 설치 | 열회수형 환기장치 설치 가정 | 설계 적용 장비와 실제 설치 장비 비교 | K006의 환기설비 설계안을 기준으로 설치 및 성능확인을 수행했다고 가정 | 제품 인증/성능 확인자료를 인수인계 | 환기장치 설치 완료 및 성능확인 자료가 생성됨 | 열전달·유체 | 장비검수 기록 | 실제 제품 모델·성능시험 및 시운전 결과 | K009→K012 | K012
K010 | 4. 인수인계·성과 | 외피 개선 인수인계 | 설계→시공 변경사항 및 완료자료 정리 | 다음 담당자가 변경 이유와 결과를 추적 가능 | K007의 시공 완료자료와 설계 의도를 하나의 인수인계 정보로 연결 | 관련 설계 판단과 시공 결과를 하나의 지식 묶음으로 연결 | 외피 관련 최종 인수인계 묶음이 정리됨 | 열전달 | 완료도서 | 설계변경 이력 및 최종 도면 | 종료 | -
K011 | 4. 인수인계·성과 | 냉난방설비 인수인계 | 장비 사양·설치·시운전·주의사항 정리 | 후임자가 장비 운영/유지관리 맥락 이해 | K008의 장비 사양·설치·시운전 정보를 후속 담당자가 사용할 수 있도록 정리 | 선정 근거→설치→검증 정보를 연결 | 냉난방설비 관련 장비 인수인계 정보가 정리됨 | 열역학 | 장비인수인계서 | 장비 매뉴얼·보증·시운전 결과·유지관리 주의사항 | 종료 | -
K012 | 4. 인수인계·성과 | 환기설비 인수인계 | 장비 사양·성능확인·유지관리 포인트 정리 | 후임자가 설계 의도와 실제 결과를 비교 가능 | K009의 설계 의도·설치·성능확인 정보를 후속 담당자가 추적할 수 있도록 정리 | 설계 의도→시공→성능확인 정보 연결 | 환기설비 관련 인수인계 정보가 정리됨 | 열전달·유체 | 완료도서/시험기록 | 제품 성적서·시험기록·유지관리 주의사항 | 종료 | -

## 03_인수인계연결
Handover_ID | From_Knowledge_ID | To_Knowledge_ID | 인수인계 구간 | 이전 단계의 핵심 판단 | 다음 단계에 전달할 핵심 지식 | 필요 자료 | AI 활용 예
H001 | K002 | K004 | 노후진단→설계 | 외벽·창호 개선 필요 | 외피 개선의 필요성 | 외벽/창호 개선안 | AI가 '왜 외벽 단열을 보강했는가?'에 답할 때 K002를 근거로 연결
H002 | K003 | K005 | 노후진단→설계 | 냉난방설비 노후 | 고효율 냉난방장치 검토 필요 | 장비선정 근거 | AI가 '왜 장비를 교체했는가?'에 답할 때 K003→K005 연결
H003 | K003 | K006 | 노후진단→설계 | 환기 개선 필요 | 폐열회수형 환기 적용 검토 | 환기설비 개선안 | AI가 기존 문제와 설계안을 연결
H004 | K004 | K007 | 설계→시공 | 단열·창호 개선안 | 설계도서대로 시공되었는지 확인 | 시공확인자료 | AI가 설계 의도와 실제 시공 결과를 연결
H005 | K005 | K008 | 설계→시공 | 고효율 냉난방장치 적용 | 장비 사양·설치·시운전 정보 | 장비검수/시운전 | AI가 선정근거→실제 설치 장비를 연결
H006 | K006 | K009 | 설계→시공 | 폐열회수형 환기 적용 | 제품 및 성능 확인자료 | 장비검수/시험기록 | AI가 설계 의도→시공 결과를 연결
H007 | K007 | K010 | 시공→인수인계 | 외피 시공 완료 | 변경사항·완료자료 | 완료도서 | AI가 최종 인수인계 묶음 생성
H008 | K008 | K011 | 시공→인수인계 | 냉난방장치 설치 완료 | 장비 사양·시운전·주의사항 | 장비인수인계서 | AI가 후임자용 장비 요약 생성
H009 | K009 | K012 | 시공→인수인계 | 환기장치 설치 완료 | 성능확인·유지관리 포인트 | 완료도서/시험기록 | AI가 후임자용 환기설비 요약 생성

## 04_누락탐지
Missing_ID | Knowledge_ID | 단계 | 누락 유형 | AI가 발견한 문제(가상) | 추가로 기록할 정보 | 우선도
M001 | K004 | 설계 | 선정/적용 이유 | 왜 이 개선안을 선택했는지 근거 없음 | 노후진단 결과 또는 성능분석 근거 연결 | 높음
M002 | K005 | 설계 | 장비 선정 근거 | 장비 선정 기준·비교내용이 없음 | 기존 설비 상태, 목표 성능, 장비 사양 비교 | 높음
M003 | K008 | 시공 | 시운전 결과 | 설치 사실만 있고 시험 결과가 없음 | 시운전/검수 결과 첨부 | 높음
M004 | K010 | 인수인계 | 설계변경 이력 | 설계→시공 변경사항이 정리되지 않음 | 변경 전/후 및 변경 사유 기록 | 중간

## 05_용어_전공지식
Term_ID | 표준 용어 | 검색어/동의어 | 설명(프로토타입용) | 출처 성격 | 관련 분야
T001 | 그린리모델링 | GR | 공공건축물의 에너지 성능 개선 및 기후위기 적응을 위한 리모델링 | 사업 가이드라인 용어 | 프로젝트 전반
T002 | 고효율 냉난방장치 | 고효율 냉·난방장치 | 에너지 성능 개선 기술요소 | 가이드라인 기술요소 | 기계설비
T003 | 폐열회수형 환기장치 | 열회수형 환기장치 | 환기 과정에서 열을 회수하는 장치 | 가이드라인 기술요소 | 기계설비
T004 | 열관류율 | U-value | 외피의 열전달 성능을 나타내는 지표 | 관련 설계 기준을 확인해야 하는 공학 용어 | 열전달

## 06_AI질문테스트
Question_ID | 테스트 질문 | 근거 Knowledge_ID | 기대 AI 답변(프로토타입) | AI 기능
Q001 | 왜 외벽 단열을 보강했나요? | K002→K004 | 노후진단에서 외피 성능 개선 필요성이 확인되어 설계에서 단열보강안으로 연결되었다고 답변 | 인수인계 연결
Q002 | 왜 냉난방장치를 교체했나요? | K003→K005→K008 | 기존 설비 노후 및 성능개선 필요 → 설계안 → 실제 설치 순으로 설명 | 판단근거 추적
Q003 | 시공 단계에서 무엇을 확인해야 하나요? | K007~K009 | 설계도서와 실제 시공 일치, 장비 사양·검수·시운전 자료 확인 | 단계별 체크
Q004 | 인수인계가 부족한 부분은 무엇인가요? | M001~M004 | 선정 근거·시운전 결과·설계변경 이력 등의 누락을 지적 | 누락 탐지
Q005 | 이 설비와 관련된 전공지식은 무엇인가요? | K004~K006 | 열전달·열역학·유체 등 연결된 전공지식을 보여줌 | 전공지식 연결

## README
항목 | 내용
이 파일의 목적 | 2026년 공공건축물 그린리모델링 2.0 가이드라인을 뼈대로 만든 가상 프로젝트 1건의 단계 간 지식 인수인계 PoC 데이터
핵심 아이디어 | 사람 A→사람 B가 아니라 현황·진단→설계→시공·검증→인수인계 단계 사이의 판단·근거·결과를 연결
AI 1 | 질문이 들어오면 관련 Knowledge_ID를 따라 이전 단계의 판단근거를 찾아 설명
AI 2 | 현재 단계에서 다음 단계로 넘어갈 때 필요한 정보가 빠졌는지 탐지
AI 3 | 업무 항목과 관련 전공지식(열전달·열역학·유체)을 연결
다음 구현 | Colab에서 02_단계별지식과 03_인수인계연결을 pandas로 읽고, 질문→관련 행 검색→LLM 답변 순서로 프로토타입 구현
주의 | 가상 프로젝트이므로 실제 사업 적격성, 실제 설계 적정성, 실제 공사비를 의미하지 않음. 대회 시 '가상 PoC'임을 명시

## 07_Colab_스타터
Colab 1차 목표 | 추천 테스트 질문 | 현재 Excel 데이터로 예상되는 검색 결과
Excel → 데이터 읽기 → 질문 입력 → 관련 프로젝트 지식 검색 | 왜 냉난방설비를 개선했나요? | Q: 왜 냉난방설비를 개선했나요? | [관련 프로젝트 지식] - 2. 개선안·설계 / 냉난방설비 개선안 (K005) 현황: 고효율 냉난방장치 적용안 판단: 기존 설비 노후 및 에너지 성능 개선 필요 전달지식: 노후진단 결과와 장비선정 근거를 함께 전달 전공지식: 열역학 - 3. 시공·검증 / 냉난방장치 설치 (K008) 현황: 고효율 냉난방장치 설치 가정 판단: 장비 사양·설치 위치·시운전 정보 기록 전달지식: 장비 선정 근거와 실제 설치 정보를 연결 전공지식: 열역학 - 4. 인수인계·성과 / 냉난방설비 인수인계 (K011) 현황: 장비 사양·설치·시운전·주의사항 정리 판단: 후임자가 장비 운영/유지관리 맥락 이해 전달지식: 선정 근거→설치→검증 정보를 연결 전공지식: 열역학
| 왜 외벽 단열을 보강했나요? | Q: 왜 외벽 단열을 보강했나요? | [관련 프로젝트 지식] - 1. 현황·노후진단 / 외벽·창호 현황조사 (K002) 현황: 외벽 단열성능 및 창호 성능 개선 필요로 가정 판단: 외피를 통한 열손실 저감 필요 전달지식: 외벽·창호 개선 필요성을 설계 단계에 전달 전공지식: 열전달 - 2. 개선안·설계 / 외벽·창호 개선안 (K004) 현황: 외벽 단열보강 + 고성능 창호 적용안 판단: 열손실 저감 및 외피 성능 개선 전달지식: 노후진단의 '외피 개선 필요'를 설계안으로 연결 전공지식: 열전달·열저항 - 3. 시공·검증 / 외벽·창호 시공 (K007) 현황: 단열 및 창호 교체 판단: 설계도서와 실제 시공 일치 여부 확인 전달지식: 시공 중 변경사항 및 인증/확인자료를 남김 전공지식: 열전달
아래 코드를 Colab에 그대로 복사해서 실행하세요. | 환기설비를 왜 적용했나요? | Q: 환기설비를 왜 적용했나요? | [관련 프로젝트 지식] - 2. 개선안·설계 / 환기설비 개선안 (K006) 현황: 폐열회수형 환기장치 적용안 판단: 환기 성능 확보와 열회수 고려 전달지식: 기존 환기 문제와 설계 적용 이유를 시공단계에 전달 전공지식: 열전달·유체 - 3. 시공·검증 / 폐열회수형 환기장치 설치 (K009) 현황: 열회수형 환기장치 설치 가정 판단: 설계 적용 장비와 실제 설치 장비 비교 전달지식: 제품 인증/성능 확인자료를 인수인계 전공지식: 열전달·유체 - 1. 현황·노후진단 / 냉난방·환기설비 조사 (K003) 현황: 기존 냉난방설비 노후, 환기 개선 필요로 가정 판단: 고효율 냉난방 및 폐열회수형 환기 검토 전달지식: 기존 장비 상태와 교체 필요성을 설계에 전달 전공지식: 열역학·열전달
| 시공 단계에서 무엇을 확인해야 하나요? | Q: 시공 단계에서 무엇을 확인해야 하나요? | [관련 프로젝트 지식] - 3. 시공·검증 / 냉난방장치 설치 (K008) 현황: 고효율 냉난방장치 설치 가정 판단: 장비 사양·설치 위치·시운전 정보 기록 전달지식: 장비 선정 근거와 실제 설치 정보를 연결 전공지식: 열역학 - 3. 시공·검증 / 폐열회수형 환기장치 설치 (K009) 현황: 열회수형 환기장치 설치 가정 판단: 설계 적용 장비와 실제 설치 장비 비교 전달지식: 제품 인증/성능 확인자료를 인수인계 전공지식: 열전달·유체 - 4. 인수인계·성과 / 냉난방설비 인수인계 (K011) 현황: 장비 사양·설치·시운전·주의사항 정리 판단: 후임자가 장비 운영/유지관리 맥락 이해 전달지식: 선정 근거→설치→검증 정보를 연결 전공지식: 열역학
# ========================================== | 인수인계할 때 어떤 정보가 부족한가요?
# 그린리모델링 단계 간 지식 인수인계 AI - Colab 1차 | 이 업무와 관련된 전공지식은 무엇인가요?
# ==========================================
# [1] Excel 업로드
from google.colab import files
uploaded = files.upload()
# [2] pandas로 데이터 읽기
import pandas as pd
file_name = list(uploaded.keys())[0]
df = pd.read_excel(file_name, sheet_name="02_단계별지식")
# [3] 빈칸 처리
text_cols = ["프로젝트 단계", "업무", "입력/현황(가상)", "판단/결정(가상)",
"다음 단계에 전달할 지식", "관련 전공지식", "관련 문서"]
for c in text_cols:
df[c] = df[c].fillna("").astype(str)
# [4] 아주 간단한 검색 함수
def search_knowledge(question, top_n=5):
q = question.lower()
# 질문에 등장하는 핵심 단어를 찾음
keywords = [
"냉난방", "냉방", "난방", "환기", "외벽",
"단열", "창호", "시공", "인수인계",
"열전달", "열역학", "유체"
]
matched = [k for k in keywords if k in q]
scores = []
for _, row in df.iterrows():
text = " ".join(str(row[c]) for c in text_cols).lower()
score = sum(1 for k in matched if k in text)
scores.append(score)
result = df.copy()
result["검색점수"] = scores
return result.sort_values(
"검색점수", ascending=False
).head(top_n)
# [5] 테스트
question = "왜 냉난방설비를 개선했나요?"
result = search_knowledge(question)
result[[
"Knowledge_ID",
"프로젝트 단계",
"업무",
"판단/결정(가상)",
"다음 단계에 전달할 지식",
"관련 전공지식"
]]

## 08_단계연결맵
연결_ID | 출발 단계 | 출발 Knowledge | 연결 관계 | 도착 단계 | 도착 Knowledge | 연결 설명
L001 | 현황·노후진단 | K002 | 문제→설계 | 개선안·설계 | K004 | 외피 개선 필요성이 외벽·창호 개선안으로 연결
L002 | 현황·노후진단 | K003 | 문제→설계 | 개선안·설계 | K005 | 냉난방설비 노후가 고효율 냉난방장치 개선안으로 연결
L003 | 현황·노후진단 | K003 | 문제→설계 | 개선안·설계 | K006 | 환기 개선 필요가 폐열회수형 환기 적용안으로 연결
L004 | 개선안·설계 | K004 | 설계→시공 | 시공·검증 | K007 | 외피 개선 설계안이 시공 및 검증으로 연결
L005 | 개선안·설계 | K005 | 설계→시공 | 시공·검증 | K008 | 냉난방 장비 선정안이 설치·시운전으로 연결
L006 | 개선안·설계 | K006 | 설계→시공 | 시공·검증 | K009 | 환기장치 설계안이 설치·성능확인으로 연결
L007 | 시공·검증 | K007 | 시공→인수인계 | 인수인계·성과 | K010 | 외피 시공 결과가 최종 인수인계로 연결
L008 | 시공·검증 | K008 | 시공→인수인계 | 인수인계·성과 | K011 | 냉난방 장비 설치·시운전 정보가 인수인계로 연결
L009 | 시공·검증 | K009 | 시공→인수인계 | 인수인계·성과 | K012 | 환기장치 설치·성능확인 정보가 인수인계로 연결

## 09_인수인계체크리스트
Check_ID | Knowledge_ID | 단계 | 체크 항목 | 현재 상태(가상) | 필수 여부 | AI 판정 예시
C001 | K004 | 설계 | 개선안 선정 근거 | 미입력 | 필수 | ⚠️ 왜 이 설계안을 선택했는지 근거가 부족합니다.
C002 | K005 | 설계 | 장비 선정 기준/비교 | 미입력 | 필수 | ⚠️ 장비 선정 근거와 비교자료가 필요합니다.
C003 | K008 | 시공·검증 | 장비 실제 모델/사양 | 미입력 | 필수 | ⚠️ 설계 장비와 실제 설치 장비의 일치 여부를 확인할 수 없습니다.
C004 | K008 | 시공·검증 | 시운전 측정값 | 미입력 | 필수 | ⚠️ 설치 완료만 있고 성능검증 결과가 없습니다.
C005 | K010 | 인수인계·성과 | 설계변경 이력 | 미입력 | 권장 | ⚠️ 변경사항과 변경 사유를 기록하면 추적성이 향상됩니다.
C006 | K011 | 인수인계·성과 | 유지관리 주의사항 | 미입력 | 필수 | ⚠️ 후임자가 장비를 관리할 때 필요한 주의사항이 없습니다.

## 10_대회시연시나리오
Scenario | 상황 | 사용자 질문 | AI가 해야 할 일 | 평가 포인트
S1 | 정상 데이터 | 왜 냉난방장치를 교체했나요? | K003→K005→K008을 따라 판단근거와 결과를 설명 | 판단근거 추적
S2 | 근거 삭제 | 왜 이 장비를 선정했나요? | 선정 근거 누락을 탐지하고 필요한 자료 제안 | 누락 탐지
S3 | 시공 정보 삭제 | 실제 설치된 장비가 설계와 같은가요? | K005와 K008의 연결정보를 비교하고 확인자료 요구 | 설계-시공 추적
S4 | 인수인계 부족 | 다음 담당자에게 무엇을 전달해야 하나요? | K011의 누락정보와 인수인계 체크리스트를 요약 | 업무 지원
S5 | 전공지식 질문 | 냉난방설비 개선과 관련된 전공지식은? | K003/K005/K008의 열역학·열전달 연계 | 전공지식 연결

## README_V2
항목 | 내용
V2 목적 | 기존 가상 프로젝트 데이터를 유지하면서 '왜 결정했는가 → 무엇을 실행했는가 → 다음 단계에 무엇을 전달하는가'를 추적하도록 확장
차별점 1 | 판단근거: 결과만 저장하지 않고 설계·업무 판단의 근거를 기록
차별점 2 | 실행/시공 결과: 설계 의도와 실제 실행 결과를 연결
차별점 3 | 누락정보: 후임자가 업무를 이어가기 위해 필요한 정보가 무엇인지 명시
차별점 4 | 단계연결_ID: Knowledge_ID를 이용해 현황·진단→설계→시공·검증→인수인계 흐름 추적
차별점 5 | 인수인계 체크리스트와 대회 시연 시나리오를 추가해 AI 평가가 가능하도록 구성
주의 | 프로젝트의 건물명·수치·설계판단·시공결과는 모두 가상 데이터. 가이드라인은 절차/기술요소의 뼈대로 참고하고 실제 설계 적정성을 의미하지 않음
다음 구현 | Colab에서 02_단계별지식과 08_단계연결맵을 읽고 질문→관련 Knowledge_ID 검색→연결된 이전/다음 단계 수집→AI 답변 생성 순서로 구현